## Feuil1
| Ecole Nationale de Voile et de Sports Nautiques Le Beg Rohu - 56510 SAINT PIERRE QUIBERON |  | MAPA Travaux n°2024/01 Réalisation de 8 chambres avec salle de bain intégrée Réalisation d’espaces communs associés RDC Aile Sud – Bâtiment Régate
Détail Quantitatif Estimatif de l'opération
les surfaces et les mètrés linéaires sont comptées en "vides pour pleins" et avec +15% (hors démolition)
les éléments unitaires sont comptés au nombre juste
n° lot | désignation | unité | quantité | prix unitaire HT | prix total HT
1 | MISE EN PLACE D'UN ALGECO - PREPARATION DE CHANTIER
| Fourniture et pose d'un algeco de 40m² avec système de chauffage indépendant Electrcifiable sur site - 6PC 3RJ45 - Eclairage Fonction : loger du personnel pour travail de bureau / formation durant les travaux | ENS. | 1 | 0 | 0
| Protections nécessaires de la zone de chantier (accès, paliers, balisage) | ENS. | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un panneau de chantier durant toute la durée des travaux | ENS. | 1 | 0 | 0
| SOUS TOTAL LOT 1 |  |  | 0 | 0
2 | DEMOLITION - EVACUATION - GROS ŒUVRE
| Dépose du restant des sols existants (zones de carrelage) | ENS. | 1 | 0 | 0
| Dépose des chapes pour arriver à un niveau 0 égal partout | m² | 195 | 0 | 0
| Evacuation des gravats de sols - Mise en décharge | ENS. | 1 | 0 | 0
| Carottage dans le plancher pour les réseaux de plomberie | ENS. | 1 | 0 | 0
| Canalisations suspendues EU/EV dans le vide sanitaire pour raccordement des 8 SDB, de l'évier cuisine, du bac local ménage | U | 10 | 0 | 0
| Dépose d'anciennes cloison (briquettes + plâtre) - Mise en décharge après tri des matières | m² | 120 | 0 | 0
| Dépose d'anciens bloc porte - Mise en décharge après tri des matières | U | 2
| Dépose soignée de cloison BA13 récente - Stockage propre sur site pour repose | m² | 25 | 0 | 0
| Dépose soignée de bloc porte récent - Stockage propre sur site pour repose | U | 2 | 0 | 0
tranche optionnelle
| Dépose des doublages des murs extérieurs et mise au propre des murs - Dépose soignée aux pourtours des menuiseries extérieurs et porte coupe feu (neuves avec pose récente) - Mise en décharge après tri des matières | m² | 200 | 0 | 0
| SOUS TOTAL LOT 2(compris tranche optionnelle) |  |  | 0 | 0
3 | PLOMBERIE - EQUIPEMENTS SANITAIRES - FAÏENCE
| Raccordement sur le système existant d'arrivée d'eau et de production d'eau chaude | ENS. | 1 | 0 | 0
| Raccordement sur le système existante, en vide sanitaire pour le réseau d'évacuation | ENS. | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose de lavabos avec mitigeur, norme PMR, dans les salle de bain des chambres, compris raccordements au réseau d'eau et au réseau d'évacuation | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose de miroir rétro-éclairé avec interrupteur (ou détecteur) | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose de WC, norme PMR, dans les salle de bain des chambres, compris raccordements au réseau d'eau et au réseau d'évacuation | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'une colonne de douche sur mitigeur, norme PMR, dans les salles de bain des chambres, compris raccordements au réseau d'eau et au réseau d'évacuation | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose de barre d'appuis au niveau de chaque douche et chaque WC, norme PMR | U | 16 | 0 | 0
| Fourniture et pose de siège dans chaque douche, norme PMR | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un bac ménage dans le local ménage, avec mitigeur, compris raccordements au réseau d'eau et au réseau d'évacuation | U | 1 | 0 | 0
| Raccordement de l'evier de la cuisine sur mesure au réseau d'eau et d'évacuation | ENS. | 1 | 0 | 0
| Création de douche à l'itallienne avec une évacuation par salle de bain | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose de revêtement mural sur l'ensemble des murs des salles de bain et en partie dans le local ménage - toute hauteur - carrelage ou revêtement souple, composé de minimum 30% de matières recyclés dans les deux cas - coloris beige / sable | m² | 184 | 0 | 0
| SOUS TOTAL LOT 3 |  |  | 0 | 0
4 | ISOLATION - CLOISONNEMENT - MENUISERIE INTERIEURE - FAUX PLAFOND
| Fourniture et pose de cloison coupe feu 1h -ossature métallique - double parement plaque de plâtre - isolation laine minérale - de dalle à dalle | m² | 105 | 0 | 0
| Fourniture et pose de cloison - ossature métallique - parement plaque de plâtre - absorption 50 db min. - isolation laine végétale - pose de dalle à dalle - compris coffrages des colones techniques | m² | 70 | 0 | 0
| Fourniture et pose de cloison - ossature métallique - parement plaque de plâtre hydrofuge - absorption 50 db min. - isolation laine végétale - pose de dalle à dalle - compris coffrages des colones techniques | m² | 128 | 0 | 0
| Bandes plâtres sur l'ensemble des cloisons | ENS. | 1 | 0 | 0
| Plaque de plâtre hydrofuge supplémentaire (cloison mixte et doublage mur de refend) | m² | 50 | 0 | 0
| Décroûtage et reprises plâtre en plafond, sous-face du plancher éton hourdis ( faire propre avant pose du nouveau faux plafond) | m² | 104 | 0 | 0
| Décroûtage et reprise plâtre en plafond dans les chambres (support pour toile de verre) | m² | 105 | 0 | 0
| Fourniture et pose de faux plafonds sur ossature métallique - pose sur suspentes - parement plaque de plâtre hydrofuge - compris 1 trappe d'accès par salle de bain | m² | 34 | 0 | 0
| Fourniture et pose de faux plafonds CF 1h sur ossature métallique - pose sur suspentes - parement plaque de plâtre - compris retombée alcôve bureau h.20cm | m² | 70 | 0 | 0
| Bandes plâtres sur l'ensmeble des plafonds | ENS. | 1 | 0 | 0
| Trappe d'accès dans le faux plafonds en circulations, local ménage, salle commune | U | 5 | 0 | 0
| Fourniture et pose de bloc porte CF 1h - âme pleine - à peindre - L930 | U | 9 | 0 | 0
| Fourniture et pose de porte à galandage pour les salle de bain - âme pleine à peindre - avec fermeture à condamnation - L900 de passage | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose de béquille sur rosace inox pour porte simple vantail | U | 9 | 0 | 0
| Fourniture et pose de rosace inox avec serrure à condamnation et support de réception pour porte à galandage | U | 8 | 0 | 0
| Pue value pour renforts nécessaires aux autres corps d'état (tablettes murales, lavabos des salles de bain, colonne de douche…) | ENS. | 1 | 0 | 0
tranche optionnelle
| Isolation des murs extérieurs par l'intérieur - fourniture et pose d'un isolant végétal rigide ou semi rigide - ép. 45mm (classement feu différent selon localisation au plan) | m² | 200 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un pare vapeur adapté selon isolant choisi | m² | 200 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un doublage - parement plaque de plâtre (CF 1h ou simple selon localisation au plan) - sur ossature métallique ép. 45mm min. pour vde technique réseaux | m² | 200 | 0 | 0
| Bandes plâtrés sur l'ensemble des doublages | ENS. | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL LOT 4 (compris tranche optionnelle) |  |  | 0 | 0
5 | CHAUFFAGE
| Raccordement sur le système existant de production d'eau chaude (circuits radiateurs) | ENS. | 1 | 0 | 0
| Réfection de la distribution d'eau chaude sanitaires pour le réseau de chauffage | ENS. | 1 | 0 | 0
| Dépose des radiateurs à eau chaude existants pour sablage et thermolaquage | U | 10 | 0 | 0
| Repose des radiateurs à eau chaude existants après thermolaquage, purge, et vérification de leur dimensionnement par rapport à la nouvelle distribution des espaces | U | 10 | 0 | 0
| Remplacement des radiateurs à eau chaude nécessitant une modification de dimensionnement (quantité à définir) | U |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de système de régulation automatique sur les radiateurs | U | 10 | 0 | 0
| Suppression d'un radiateur existant suite au nouveau cloisonnement (chambre 04) - compris modification du circuit d'eau | U | 1
| Modification d'emplacement d'un radiateur existant suite au nouveau cloisonnement (chambre 02) - compris modification du circuit d'eau et raccordement | U | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL LOT 5 |  |  | 0 | 0
6 | CHAPE - SOL - REVÊTEMENT SOUPLE
| Rebouchage ou droit des cloisons, murs démolis, anciens passages techniques | ENS. | 1 | 0 | 0
| Ragréage de l'ensemble de la zone projet | m² | 225 | 0 | 0
| Création de douche à l'italienne dans la chape - support du revêtement de sol salle de bain | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un béton minéral bas carbone dans les salle de bain et le local ménage - type revêtement OSTREA (ou équivalent) - pose collée | m² | 41 | 0 | 0
| Remontées de plinthe h.15cm matériau dito sol dans les salles de bain et le local ménage | ml | 81 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un sol souple type vynile LVT U3P3 dans les chambres, circulations, salle commune - pose collée - décor bois type gamme "CREATION 55" coloris 0849 CEDAR PURE (ou équivalent) - composants contenant 30% de matières recyclées min. | m² | 176 | 0 | 0
| Fourniture et pose de plinthe médium hydrofuge à peindre dans les chambres, circulations, salle commune | ml | 180 | 0 | 0
| Fourniture et pose de barre de seuil dito sol choisi | U | 18 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'arrêt de porte | U | 9 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL LOT 6 |  |  | 0 | 0
7 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES - ECLAIRAGES - COURANT FAIBLE
| Remaniement du TGBT existant et raccordement de tous les équipements dans le TGBT | ENS. | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose de spots encastrés étanches sur détecteur dans le faux plafond des salles de bain | U | 16 | 0 | 0
| Création d'une alimentation pour miroir rétro-éclairé dans les salle de bain et branchement | U | 8 | 0 | 0
| Création de point lunimeux en applique dans les chambres sur interrupteur simple (tête de lit) | U | 8 | 0 | 0
| Création e de point lumineux en applique dans les chambres sur interrupteur va-et-vient (entrée) | U | 16 | 0 | 0
| Fourniture et pose de luminaire applique type OYSTER blanc marque Forestier (ou équivalent) | U | 8 | 0 | 0
| Fournture et pose de luminaire applique - éclairage vers le haut - style simple coloris blanc | U | 16 | 0 | 0
| Fourniture et pose de spots encastrés sur détecteur dans le local ménage | U | 2 | 0 | 0
| Fourniture et pose de spots encastrés dans la salle commune sur interrupteur | U | 6 | 0 | 0
| Fourniture et pose de spots encastrés sur détecteur dans le dégagement | U | 5 | 0 | 0
| Fourniture et pose de bandeau LED sur interrupteur au-dessus du plan de travail | U | 1 | 0 | 0
| Founiture et pose de PC 16 A (3x chambre / 8x salle commune / 2x alcôve bureau / 4x dégagement) | U | 40 | 0 | 0
| Fourniture et pose de 32 A (plaque de cuisson) | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose de PC 20 A (lave vaisselle/armoire réfrigérée à casiers) | U | 2 | 0 | 0
| Fouuniture et pose de prise USB | U | 8 | 0 | 0
| Fourniture et pose de prise RJ45 (2x salle commune / 1xchambre / 1x alcôve bureau) | U | 11 | 0 | 0
| Alimentation dans le faux plafond en circulation pour "hôtesse" du contrôle d'accès | U | 2 | 0 | 0
| Fourniture et pose des éclairages de sécurité | U | 4 | 0 | 0
| Dépose soignée, et repose avec déplacement des bouches SSI dans chaque volume selon nouvelle distribution | ENS. | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL LOT 7 |  |  | 0 | 0
8 | REVÊTEMENT MURAL - PEINTURE
| Rebouchage, ponçage,préparation des supports existants | ENS. | 1 | 0 | 0
| Ponçage, préparation des supports muraux neufs | m² | 462 | 0 | 0
| Ponçage, préparation des supports faux plafonds neufs | m² | 104 | 0 | 0
| Mise en peinture des murs - primaire - 2 couches de finitions satiné - murs blancs | m² | 310 | 0 | 0
| Mise en peinture des murs - primaire - 2 couches de finitions satiné - murs couleurs (1 mur par chambre / 1 mur salle commune / murs du dégagement) | m² | 152 | 0 | 0
| Mise en peinture des faux plafonds - primaire - 2 couche de finitions mat - blanc | m² | 104 | 0 | 0
| Mise en peinture des portes - encadrement et porte pleine - simple vantail | U | 9 | 0 | 0
| Mise en peinture des portes - encadrement et porte pleine - porte à galandage | U | 8 | 0 | 0
| Mise en peinture des double porte CF existantes | U | 2 | 0 | 0
| Finitions joints acryliques entre deux matériaux, pourtours des menuiseries, des portes, … | ENS. | 1 | 0 | 0
| Nettoyage de fin de chantier | ENS. | 1 | 0 | 0
tranche optionnelle
| Ponçage, préparation des supports muraux (doublage) | m² | 200 | 0 | 0
| Mise en peinture des doublages - primaire - 2 couches de finitions satiné - murs blancs | m² | 200 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL LOT 8 (compris trache optionnelle) |  |  | 0 | 0
9 | SIGNALETIQUE
| Numéros des chambres en bois type panneaux 3 plis - découpe laser - typographie selon planche d'inspiration | U | 8 | 0 | 0
| Mot grand format en bois type panneau 3 plis - découpe laser - typographie selon planche d'inspiration | U | 4 | 0 | 0
| Création d'une affiche de communication à l'entrée de l'espace - Format A2 - objectif : communiquer sur le partenariat avec AQTA et l'engagement éco-responsable du projet - contenu et mise en page à définir | ENS. | 1 | 0 | 0
| Création d'une affiche "Règles e vie" pour la salle commune - contenu et mise ne page à définir | ENS. | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL LOT 9 |  |  | 0 | 0
10 | AGENCEMENTS SUR MESURE - CUISINE AMENAGEE EQUIPEE
| Fourniture et pose d'une cuisine sur mesure implantation selon plan | ENS. | 1 | 0 | 0
| Fourniture pose te intégration de poubelles de tri | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture, pose et intégration d'une armoire réfrigérée à casiers verrouillés par code | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture, pose et intégration de micro ondes encastrés | U | 2 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'une plaque de cuisson vitrocéramique 4 feux encastrée | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture, pose et intégration (type niche) d'une machine à café et d'une bouilloire | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture, pose et intégration d'un lave vaisselle encastré | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un évier en pierre reconstituée type SILESTONE (ou équivalent) | U | 1 | 0 | 0
| Plan de travail de la cuisine en béton de coquillages type OSTREA (ou équivalent) | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose d'étagères murales en bois massif dans le dégagement - 50x20 | U | 5 | 0 | 0
| Fourniture et pose de plan de travail mural (salle commune, alcôve bureau) | U | 2 | 0 | 0
| Fourniture et pose de tablette fixe (chambres 02/03/04) | U | 3 | 0 | 0
| Fourniture et pose de tablette rabattable murale 60x45 (autres chambres) | U | 5 | 0 | 0
| Fourniture et pose de linéaire de rangement dans le local ménage - colonne 70x38x200 avec 6 étagères | U | 2 | 0 | 0
| SOUS TOTAL LOT 10 |  |  | 0 | 0
11 | MOBILIER - DECORATION
| Lit 140x200 h.45cm-50cm - avec matelas, couette, coussin | U | 4 | 0 | 0
| Matelas, couette, coussin pour lit en 160x200 (lits existants) | U | 4 | 0 | 0
| Patère murale dans les chambres à l'entrée type "The Dots " MUUTO (ou équivalent) | U | 16 | 0 | 0
| Colonne de rangement ouverte en panneau bois certifié PEFC - 60x40x180 - 5 étagères | U | 8 | 0 | 0
| Pouf pliable en papier type STOOLY (ou équivalent) | U | 8 | 0 | 0
| Table de chevet upcyclé ou issu de matériaux recyclés - marque DIZY (ou équivalent) | U | 8 | 0 | 0
| Chaise upcyclée ou issu de matériaux recyclés - marque MAXIMUM (ou équivalent) | U | 8 | 0 | 0
| Grande table 280x90x75 - plateau upcyclé type OSTREA (ou équivalent) | U | 1 | 0 | 0
| Ensemble de poubelles de tri x3 dans le dégagement | U | 1 | 0 | 0
| Canapé L170cm à 200cm - strcuture en bois certifié PEFC | U | 1 | 0 | 0
| Pouf upcyclé - matière voile de bâteau usagé | U | 4 | 0 | 0
| Fauteuil upcyclé ou issu de matériaux recyclés - marque MAXIMUM (ou équivalent) | U | 1 | 0 | 0
| Luminaire sur pied OYSTER blanc marque Forestier (ou équivalent) | U | 1 | 0 | 0
| Livraison, installation de l'ensemble des mobiliers et éléments décoratifs | ENS. | 1 | 0 | 0
| Evacuation des emballages, tri, mise en décharge | ENS. | 1 | 0 | 0
| Nettoyage de fin de chantier | ENS. | 1 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL LOT 11 |  |  | 0 | 0
| MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (compris tranche optionnelle) |  |  | 0 | 0